ПАСПОРТ

услуги (процесса) общества с ограниченной ответственностью

«Заринская сетевая компания»

Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, проверки или замены

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: собственники или владельцы на ином законном основании энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно присоединённых к сетям ООО «ЗСК», объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается

Условия оказания услуг (процесса личное обращение или посредством почтовой связи либо любым другим способом позволяющим подтвердить факт получения обращения. Энергопринимающее устройство, в отношении которого установлен прибор учета, подключено к электрическим сетям ООО «ЗСК»

Результат оказания услуги (процесса): проведение проверки, снятия показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены

Общий срок оказания услуги (процесса): не позднее 10 рабочих дней с даты получения заявления

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на проведение проверки | Рассмотрение заявки, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки | Личное обращение в ЦОК г. Заринск, ул. Металлургов, 18, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) либо иным способом позволяющим подтвердить получение обращения | Ежедневно в рабочие дни, живая очередь. | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» |
| 2 | Техническая проверка, либо снятие показаний прибора учета перед демонтажем приборов учета | Проверка состояния приборов учета, схемы подключения и метрологических характеристик на месте эксплуатации прибора учета, составление акта проверки | Письменно, очное обслуживание | Не позднее 10 рабочих дней с даты получения заявления | Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» |

Контактная информация для направления обращений:

659100, г. Заринск, Алтайский край, ул. Молодёжная, д.17;

Центр обслуживания клиентов г. Заринск, ул. Металлургов, д.18;

Офисы обслуживания:

г.Барнаул, проезд Рекордный, д.11;

г.Бийск, ул.Мерлина, д.63, помещ. 10-11, каб.8;

г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 84Г;

г.Яровое, ул.Пушкина, д.8/1;

ЗАТО Сибирский, ул.Школьная, д11/1;

Заринский район, с.Голуха, ул.Привокзальная, д15;

Кытмановский район, с.Кытманово, ул.Советская, д.18;

Залесовский район, с.Залесово, ул.Партизанская, д.45-А, каб.11;

Тогульский район, с.Тогул, ул.Пролетарская, д.21;

Немецкий район, с.Гальбштадт, ул.Тракторная, 4;

Павловский район, с.Павловск, ул.Лазо, д.27г.

Сайт в сети интернет: http://zarseti.ru

E-mail: mail@zarseti.ru

Телефон горячей линии: 8-800-700-06-88

Телефон для справок 8(38595)4-54-66